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第一章 供应商须知

 供应商须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1
	采购人
	名  称：    沈阳市儿童医院             

地  址：    沈阳市皇姑区崇山东路74号  

联系人：    刘老师                     

电  话：    86900157-8110              

	2
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

	3
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        

(没有

	4
	是否允许联合体参加采购活动
	不接受联合体

	5
	项目预算金额
	预算金额：88000 元

	9
	响应有效期
	  90  日历日

	10
	响应文件份数
	正本  1  份,副本  2  份

电子文档 1份（根据实际情况自行决定是否需要电子文档）

	11
	递交响应文件截止时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	12
	评审会议时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	13
	评审小组组成
	评审小组中共  5 人。

	14
	评审办法
	综合评分法

	15
	质疑
	一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函

联系单位：  沈阳市儿童医院  
联 系 人：    刘老师        
联系电话：   86900157-8110  
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果）

	16
	供应商投诉
	投诉受理单位：沈阳市儿童医院。

联系电话：024-67857132。

联系地址：沈阳市皇姑区崇山东路74号。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。


注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

 第二章 响应文件内容及格式
一、响应文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	响应文件的外封面及封口
	1

	2
	响应文件的封皮
	2

	3
	响应文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加评审的无需提供）
	4

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加评审判的须提供）
	5

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	6
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	7
	其它资格证明文件
	

	8
	信用记录
	

	
	……
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	响应函
	9

	2
	报价一览表
	10

	3
	项目价格明细表
	11

	4
	商务条款偏离表
	12

	5
	技术规格偏离表
	13

	6
	其他符合性证明材料（如适用）
	


重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、采购监督小组在资格审查中有证据证明供应商存在关联方情况或在以往项目中发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的，可以拒绝其参加采购活动。
格式1

响应文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：
	响应文件/电子文档
项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖单位公章）：


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2

响应文件的封皮

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：            ，性别：     ，出生日期：        ，现任职务：          ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


供应商名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              

详细通讯地址：                            邮政编码 ：              

传        真：                            电     话：              

日        期：                      

格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式8

 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）  ：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9

响应函

（采购人名称）：

    根据贵方(项目名称)项目的采购公告(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目响应总价详见报价一览表。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（6）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（7）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

供应商名称（加盖单位公章）：           

日    期：                           
格式10
报价一览表

报价单位：

	项目名称
	响应总价
	履约期限
	履约地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	

	最后报价
	现场填报


注：1、此表中，响应总价应和项目价格明细表的总价相一致。

2、供应商应按评审小组要求，在规定时间内提交最后报价（现场填报）。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式11
项目价格明细表

报价单位：

	序号
	项目名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价
	
	
	


注：1.此表中，总价应和报价一览表的响应总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。
供应商名称(加盖单位公章)：                    

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人 (签字或盖章) ：               

日期:               
格式12

商务条款偏离表

	序号
	采购文件的商务条款
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1
	履约期限：三年（合同一年一签，双方协商一致，可续签两年。）
	
	
	

	2
	履约地点：沈阳市儿童医院
	
	
	

	3
	付款方式及条件：签订合同后支付总金额的60%，服务期满半个月后支付剩余的40%。（具体以签订的合同为准）
	
	
	

	4
	履约验收：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施，并按照项目技术服务要求和合同约定各项内容，依规组织验收，响应单位应配合验收工作。
	
	
	

	5
	热线支持：提供服务电话
现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达
	
	
	

	6
	系统扩展、升级服务要求：双方签定的联网服务期内免费。
	
	
	

	7
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：

项目服务期内免费提供系统维护与设备维护支持服务。
	
	
	

	8
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章)：               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人 (签字或盖章) ：               

日期：               
格式13

技术规格偏离表

	项目名称：沈阳市儿童医院 “智慧消防云平台”远程联网监控项目

	采购文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。
	响应文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	1.本消防物联网服务项目要求供应商通过对我院既有消防物联网系统（同方泰德QT-TF9780型用户信息传输装置）进行直接利用，实现对火灾自动报警系统运行状态数据进行实时采集；通过供应商自建的消防物联网软件系统及平台和远程监控中心实现建筑消防设施运行状态、火灾报警远程实时监测、消防设施故障隐患实时预警/报警、消防设施故障隐患排除过程跟踪和监管。


	
	
	
	

	2.远程监控中心应能够提供24小时不间断远程监控服务。
	
	
	
	

	3.远程监控中心应每月对已安装设备进行维护、检查，保证联网持续有效。当远程监控中心发现已安装设备存在故障或接到采购人通知的设备故障，应在2小时内予以响应，一般故障24小时内解决。对于涉及联网设备以外的故障而影响联网监控有效运行的，应立即向采购人报告，并随时配合进行处理。
	
	
	
	

	4.远程监控中心应每月出具监控数据报告。
	
	
	
	

	5.联网设备应具备备用通信线路，应能够通过4G无线网络连接互联网，上发和接收数据。
	
	
	
	

	6.远程监控平台应能够远程查看消防控制室视频。
	
	
	
	

	★7.本项目的供应商项目负责人应具备注册消防工程师资格，由其随时负责我院本项目有关业务的对接。（响应文件中须提供项目负责人注册消防工程师资格证书复印件）
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而供应商人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表说明：
1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
第三章  服务需求

    1.本消防物联网服务项目要求供应商通过对我院既有消防物联网系统（同方泰德QT-TF9780型用户信息传输装置）进行直接利用，实现对火灾自动报警系统运行状态数据进行实时采集；通过供应商自建的消防物联网软件系统及平台和远程监控中心实现建筑消防设施运行状态、火灾报警远程实时监测、消防设施故障隐患实时预警/报警、消防设施故障隐患排除过程跟踪和监管。

2.远程监控中心应能够提供24小时不间断远程监控服务。

3.远程监控中心应每月对已安装设备进行维护、检查，保证联网持续有效。当远程监控中心发现已安装设备存在故障或接到采购人通知的设备故障，应在2小时内予以响应，一般故障24小时内解决。对于涉及联网设备以外的故障而影响联网监控有效运行的，应立即向采购人报告，并随时配合进行处理。

4.远程监控中心应每月出具监控数据报告。

5.联网设备应具备备用通信线路，应能够通过4G无线网络连接互联网，上发和接收数据。

6.远程监控平台应能够远程查看消防控制室视频。

7.本项目的供应商项目负责人应具备注册消防工程师资格，由其随时负责我院本项目有关业务的对接。（响应文件中须提供项目负责人注册消防工程师资格证书复印件）

第四章 评审内容、评审过程中可能实质性变动的内容

    评审小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）： 

1、技术要求

无

2、服务要求

无

注：采购人不同意采购文件在评审过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 评审办法

一、评审方法

综合评分法。

二、评审原则及程序

（一）评审原则

评审小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评审并说明情况。

（二）评审程序

1、资格审查

资格审查表详见本章附件1。

2、符合性审查

符合性审查表详见本章附件2。

3、评审

评审、打分

4、比较及评价

评审小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

三、确定成交供应商

评审小组根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，本医院按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商。

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	3
	法定代表人授权委托书（如适用）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	7
	其它资格证明文件：本项目的供应商项目负责人应具备注册消防工程师资格，由其随时负责我院本项目有关业务的对接。
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	信用记录
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

招标采购监督小组签字：

日      期：

 符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	响应函
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	报价一览表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	3
	项目价格明细表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	商务条款偏离表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	其他符合性证明材料
	响应采购文件实质性要求
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

招标采购监督小组签字：

日      期：
评分表

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格

部分

（10分）
	最后报价

（10分）
	供应商最后报价得分：

最后报价得分=（评标基准价/供应商报价）x10

评标基准价：满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。
	10

	技术部分

（50分）
	整体方案

（10分）
	系统总体方案，从系统架构、系统扩展性进行评价，方案科学合理，思路清晰，完整可行的，得10分；

系统总体方案，从系统架构、系统扩展性进行评价，方案较为科学合理，思路较为清晰、较为完整可行的，得7分；

系统总体方案，从系统架构、系统扩展性进行评价，方案不科学、不合理，思路不清晰、缺乏完整可行性的，得4分；

未提供不得分。
	10

	
	对报警主机协议分析能力
（8分）
	对海湾品牌消防报警主机的协议内容，分析全面、覆盖各类信号信息，对各种特殊情况有详细的解释说明，得8分；
对海湾品牌消防报警主机的协议内容，分析较为全面，基本覆盖各类信号信息，对各种特殊情况有较为详细的解释说明，得5分；

对海湾品牌消防报警主机的协议内容，分析不全面，无法覆盖各类信号信息，对各种特殊情况的解释说明不详细，得2分；
未提供不得分。
	8


	
	持续能力和安全保障措施
（8分）
	消防远程监控系统监控持续能力和安全保障措施，叙述清楚、详尽、合理，得8分；
消防远程监控系统监控持续能力和安全保障措施，叙述较为清楚、较为详尽、较为合理，得5分；
消防远程监控系统监控持续能力和安全保障措施，叙述不清楚、不详尽、不合理，得2分；
未提供不得分。
	8

	
	设备维护措施（8分）
	远程监控设备维护措施叙述清楚、详尽、合理，得8分；
远程监控设备维护措施叙述较为清楚、较为详尽、较为合理，得5分；
远程监控设备维护措施叙述不清楚、不详尽、不合理，得2分；
未提供不得分。
	8

	
	服务培训制度（8分）
	对远程监控中心值班服务的人员设立健全的服务培训制度及管理惩罚制度，制度叙述清楚、详尽、合理，得8分；
对远程监控中心值班服务的人员设立健全的服务培训制度及管理惩罚制度，制度叙述较为清楚、较为详尽、较为合理，得5分；
对远程监控中心值班服务的人员设立健全的服务培训制度及管理惩罚制度，制度叙述不清楚、不详尽、不合理，得2分；
未提供不得分。
	8

	
	售后服务
（8分）
	售后服务的响应时间、到达现场时间，技术支持方案，服务的保障措施等方案内容完整、便捷、重点突出，满足项目需求的，得8分；
售后服务的响应时间、到达现场时间，技术支持方案，服务的保障措施等方案内容较为完整、较为便捷、重点较为突出，基本满足项目需求的，得5分；
售后服务的响应时间、到达现场时间，技术支持方案，服务的保障措施等方案内容不完整、不便捷、重点不突出，无法满足项目需求的，得2分；
未提供不得分。
	8

	商务部分

（40分）
	监控值班人员（16分）
	监控值班人员持有初级（五级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员职业资格证书，每提供一人得2分，最多得16分。（响应文件中须提供资格证书复印件及养老保险证明复印件）
	16

	
	管理体系认证证书
（6分）
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，每有一项认证得2分，最多得6分。（响应文件中须提供证书复印件）
	6

	
	企业业绩

（18分）
	提供2022年1月1日至递交响应文件截止时间前（时间以签订合同时间为准）承接的项目业绩，每有1项得1分，本项最多得18分。（响应文件中须提供合同复印件）
	18

	
	合计
	100


正本/副本








